杭州托普仪器有限公司产品价目表

食品饲料专用仪器类：

| 仪器名称 | 型号 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 食品水分类 |  |  |  |
| 快速水分测定仪 | LDS-1H | 1800 | 国产，可测20种谷物及饲料原材料，水分范围：0.5-40% |
|  | PM8188 | 3000 | 日本产，可测12种谷物及饲料原材料, 水分范围：0.5-40% |
| 美国帝强快速水分测定仪 | 12型 | 3900 | 可测12种谷物 |
|  | M-20P | 3980 | 可测20种谷物 |
| 快速铲斗式水分仪 |  | 300 | 便携式,数显,适用于收购 |
| 快速插杆式水分仪 |  | 300 | 直接插入袋子里显示水分无需拆封 |
| 红外水分测定仪 | DHS16A | 14800 | 100g/1mg,水分范围:0-100% |
|  | SH10A | 2980 | 10g/5mg, 水分范围:0-100% |
| 卡尔费休水分测定仪 | ZSD-2J | 19800 | 测糖、油等液体类中水分含量 |
| 肉类水分测定仪 | RSY-1 | 2400 | 可测:猪肉、牛羊肉、鱼肉、鸡肉等鲜肉 |
| 牧草水分测定仪 | Wile 25 | 3600 | 手持饲草、烟草、牧草、碎草、捆草水分 |
| 食品品质类 |  |  |  |
| 谷物硬度计 | GWJ-1 | 2500 | 也可以测谷物、饲料 |
| 凯式定氮仪 (蛋白质测定仪) | KDN-04A | 7000 | 4孔自来水 |
|  | KDN-04B | 7100 | 4孔蒸馏水 |
|  | KDN-04C | 8000 | 4孔自来水，ABS防腐板自动接收 |
|  | KDN-08A | 8100 | 8孔自来水 |
|  | KDN-08B | 8200 | 8孔蒸馏水 |
|  | KDN-08C | 9000 | ABS防腐板自动接收 |
| 粗纤维测定仪 | CXC-06 | 9200 | 6管 |
| 粗脂肪测定仪 | SZF-06A | 5000 | 水浴锅,带自动回收系统 |
|  | SZF-06B | 4200 | 水浴锅,半自动回收系统 |
|  | SZF-06C | 8200 | 水浴锅/电热板可选,浸泡和抽提双过程,速度更快 |
| 粮食粘度测定仪 | LN | 4800 | 含糊化装置一个 |
|  | LN-II | 5500 | 含糊化装置二个 |
|  | NDJ | 5450 | 运动型粘度计 |
| 智能白度测定仪 | WSB-IV内置打印机 | 5000 | 内置打印机 |
|  | WSB-IV无打印机 | 3500 | 无打印机 |
|  | WGB-2000 | 5410 | 内置打印机 |
| 面筋测定仪 | JMC-II | 7800 | 含：单头洗涤仪，指数仪，烘干炉 |
|  | JMC-III | 9800 | 含：双头洗涤仪，指数仪，烘干炉 |
|  | MJ-II | 7800 | 含：单头洗涤仪，指数仪，烘干炉 |
|  | MJ-III | 12500 | 双头，单独控制,含：洗涤仪，指数仪，烘干炉 |
| 降落值测定仪 | FN | 9800 | 无打印机 |
|  | FN | 10500 | 带打印机 |
| 磁性金属物测定仪 | JJCC | 1880 | 上海产 |
|  | CJ | 1880 | 杭州产 |
| 黄曲霉素检测仪 | HJ-2烘片器 | 1000 | 杭州产 |
|  | HJ-2点样器 | 1600 |  |
|  | HJ-2观察箱 | 2000 |  |
| 氮磷钙测定仪 | NPCA-02 | 7000 | 4孔 |
|  | NPCA-02 | 8200 | 8孔 |
| 容重器 | HGT-1000A | 1700 | 大小颗粒通用 |
| 智能冷原子荧光测汞仪 | ZYG-II | 10800 |  |
| 罗维朋比色计 | WSL | 3800 |  |
|  | WGL | 3800 |  |
| 油脂烟点仪 | HLY-III | 2800 | 数显，控温控时 |
| 锤式旋风磨 | JXFM100 | 8800 | 半自动 |
|  | JXFM100 | 11800 | 全自动，含一个自动喂料器 |
| 智能精密酸度计 | PHS-3C | 2400 | 数显,带手动温补,精确度:0.001 |
| 笔式酸度计 | PHB-5 | 360 | 数显,便携式,精确度:0.01 |
| 阿贝折射仪 | 2WAJ | 2500 | 单筒 |
| 糖度计 | WZ102-109 | 480 | 不带温补,带温补550元 |
| 盐度计 | WZ201-212 | 550 | 可测盐度的百分比，带温补580元 |
| 酒精计 | WZ301-312 | 550 | 可测酒精的百分比，带温补580元 |
| 数显糖度计 （日本爱宕ATAGO） | PAL-1 | 3000 | 测量范围:Brix 0.0～53.0% |
|  | PAL-2 | 2950 | 测量范围:Brix 45.0～93.0% |
|  | PAL-2 | 8300 | 测量范围:Brix 0.0～93.0% |
| 水果硬度计 | GY-1 | 680 | 大量程，可测苹果、梨等较硬水果 |
|  | GY-3 | 1250 | 通用型，可测葡萄、草莓较软水果 |
| 进口水果硬度计 | FHM-5(5kg) | 5600 | 有三个压头，可测硬度及压力指标 |
| 进口水果硬度计 | FHM-1（1kg） | 5600 | 有三个压头，适用于软类水果 |
| 数显电导率仪 | DDS-11C | 1680 | 数显，精确度:0.001 |
| 旋光仪 | WZZ-2A | 9300 |  |
| 光电浊度仪 | WGZ-200 | 4300 |  |
| 菌落计数器 | XK97-A | 680 | 江苏产 |
|  | BZG30 | 24200 | 德国WTW |
| 饮料二氧化碳含量测定仪 | YRC-A | 2850 | 可测饮料中co2的含量 |
| 饲料粮食取样器 | 55 | 12 | 不锈钢材料 |

茶叶QS认证专用仪器类：

| 仪器名称 | 型号 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 茶叶筛分机 | CFJ-II | 4000 | 杭州产，含筛子 |
|  | CF-I | 4000 | 上海产，含筛子 |
| 茶叶水分测定仪 | LJCS-1 | 2800 | 自动称重，2秒钟显示水分 |
| 农药残毒速测仪 | NY-Ⅳ | 13600 | 汉字液晶显示,带打印,可以与计算机接口 |
|  | NY-Ⅲ | 9600 | 汉字液晶显示,带打印 |
|  | NY-Ⅱ | 6500 | LED显示,带打印 |
|  | NY-Ⅰ | 3980 | 模拟电路,LED显示 |

通用仪器类：

| 仪器名称 | 型号 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温湿度记录仪 | TWS-20 | 1800 | 本公司产,温度范围:-40-100℃ |
|  | 20207 | 2700 | 美国DeltaTRAK 温度范围:-40-100℃ |
| 食品中心温度计 | 11025 | 390 | 可测食品中心温度 |
| 温度记录仪 | TW-10 | 900 | 本公司产,温度范围:-40-100 |
|  | 20200 | 1000 | 单个内置温度传感器，3800组 |
| 一次性温度记录仪 | 16000-16403 | 325-500 | 5天-60天 |
| 数控电热恒温鼓风干燥箱 （不锈钢内胆、德国进口风机、带观察窗，上海产） | DHG-9053A | 2660 | 工作室尺寸：41*35*35（cm） |
|  | DHG-9070A | 2960 | 工作室尺寸：40*40*45（cm） |
|  | DHG-9123A | 3960 | 工作室尺寸：55*35*55（cm） |
|  | DHG-9240A | 5260 | 工作室尺寸：60*65*75（cm） |
| 电子天平 | FA1004N | 6500 | 万分之一（100g） 上海产 |
|  | FA1104N | 6600 | 万分之一（110g） 上海产 |
|  | FA2004N | 7600 | 万分之一（200g） 上海产 |
|  | FA2104N | 7700 | 万分之一（210g） 上海产 |
|  | JA1103N | 4100 | 千分之一（110g） 上海产 |
|  | JA2103N | 4700 | 千分之一（210g） 上海产 |
|  | JA3103N | 5300 | 千分之一（310g） 上海产 |
|  | JA5103N | 6100 | 千分之一（510g） 上海产 |
|  | SL502N | 1850 | 百分之一(500g) 上海产 |
|  | MP502N | 4400 | 百分之一(500g) 上海产 |
|  | MP1002N | 4800 | 百分之一(1000g) 上海产 |
|  | JA10001 | 780 | 十分之一(1000g) 上海产 |
| 德国沙多利斯电子天平 | BS224S | 9900 | 万分之一（220g） |
|  | BS124S | 7990 | 万分之一（120g） |
|  | BS223S | 5480 | 千分之一（220g） |
|  | BS323S | 6480 | 千分之一（310g） |
| 电动粉碎机 | FSD-100 | 880 | 做水分，蛋白,脂肪,纤维的前期粉碎工作,也可作为茶叶粉碎机使用 |
| 智能生化培养箱 | SPX-250 | 7500 | 温度范围：0-50℃ |
| 霉菌培养箱 | MJX-268 | 10800 | 温度范围：0-50℃ 湿度范围：50-95% |
| 恒温恒湿箱 | HWS-280 | 9600 | 温度范围：0-50℃ 湿度范围：50-95% |
| 调速多用振荡器 | HY-2 | 1180 | 定时，0-300次配网式夹具 |
| 调速多用振荡器 | HY-4 | 980 | 定时调速，0-300次配网式夹具 |
| 调速多用振荡器 | HY-5 | 1180 | 回旋、定时、调速度0-300次，配网式夹具。 |
| 电热蒸馏水器 | DZ-5 | 780 | 5L/小时 |
| 不锈钢灭菌器 | YX-280A | 920 | 容积：18L |
| 数显水浴锅 | HHS-21-4 | 960 | 双列四孔，数显 |
| 超净工作台 | SW-CJ-1FD | 5900 | 单人单面垂直风 |
| 摄影双目生物显微镜 | XSP-8CA | 3520 | 双目,MAX 1600X带摄影功能 |
| 双目生物显微镜 | XSP-2CA | 2250 | 双目，MAX 1600X |
| 双目体视显微镜 | XTZ-D | 2750 | 双目，5-45X |
| 离心机 | 80-1 | 800 | 低速 |
| 隔水式恒温培养箱 | GNP-9080 | 4380 | 80L，加热均匀，不锈钢内胆 |
| 磁力搅拌器 | HJ-3 | 980 | 数显，恒温加热均可 |
| 高温电阻炉 | SX2-2.5-10 | 2400 | 2500W |
| 分光光度计 | 722 | 3600 | 721型2600/台 |
| 紫外分光光度计 | 751GW | 17000 | 上海产 |

更多仪器请见：中国粮油仪器网（www.grainyq.com）

地址：杭州市望江路69号宋都大厦8楼   邮编：310002

电话：0571-86062776 86056609 86059660       传真：0571-86062776 86059660

Email：hztopyq@163.com