食品饲茶叶QS认证专用仪器类：

| 仪器名称 | 型号 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 茶叶水分测定仪 | SC-10 | 2580 | 烘干称重法 |
|  | LJCS-1 | 2800 | 自动称重，2秒钟显示水分 |
| 茶叶筛分机 | CFJ-II | 4000 | 杭州产，含筛子 |
|  | CF-I | 4000 | 上海产，含筛子 |
| 农药残毒速测仪 | NY-Ⅳ | 13600 | 汉字液晶显示,带打印,可以与计算机接口 |
|  | NY-Ⅲ | 9600 | 汉字液晶显示,带打印 |
|  | NY-Ⅱ | 6500 | LED显示,带打印 |
|  | NY-Ⅰ | 3980 | 模拟电路,LED显示 |

通用仪器类：

| 仪器名称 | 型号 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数控电热恒温鼓风干燥箱 （不锈钢内胆、德国进口风机、带观察窗，上海产） | DHG-9053A | 2660 | 工作室尺寸：41*35*35（cm） |
|  | DHG-9070A | 2960 | 工作室尺寸：40*40*45（cm） |
|  | DHG-9123A | 3960 | 工作室尺寸：55*35*55（cm） |
|  | DHG-9240A | 5260 | 工作室尺寸：60*65*75（cm） |
| 电子天平 | FA1004N | 6500 | 万分之一（100g） 上海产 |
|  | FA1104N | 6600 | 万分之一（110g） 上海产 |
|  | FA2004N | 7600 | 万分之一（200g） 上海产 |
|  | FA2104N | 7700 | 万分之一（210g） 上海产 |
|  | JA1103N | 4100 | 千分之一（110g） 上海产 |
|  | JA2103N | 4700 | 千分之一（210g） 上海产 |
|  | JA3103N | 5300 | 千分之一（310g） 上海产 |
|  | JA5103N | 6100 | 千分之一（510g） 上海产 |
|  | SL502N | 1850 | 百分之一(500g) 上海产 |
|  | MP502N | 4400 | 百分之一(500g) 上海产 |
|  | MP1002N | 4800 | 百分之一(1000g) 上海产 |
|  | JA10001 | 780 | 十分之一(1000g) 上海产 |
| 德国沙多利斯电子天平 | BS224S | 9900 | 万分之一（220g） |
|  | BS124S | 7990 | 万分之一（120g） |
|  | BS223S | 5480 | 千分之一（220g） |
|  | BS323S | 6480 | 千分之一（310g） |
| 电动粉碎机 | FSD-100 | 880 | 做水分，蛋白,脂肪,纤维的前期粉碎工作,也可作为茶叶粉碎机使用 |
| 智能生化培养箱 | SPX-250 | 7500 | 温度范围：0-50℃ |
| 调速多用振荡器 | HY-2 | 1180 | 定时，0-300次配网式夹具 |
| 调速多用振荡器 | HY-4 | 980 | 定时调速，0-300次配网式夹具 |
| 调速多用振荡器 | HY-5 | 1180 | 回旋、定时、调速度0-300次，配网式夹具。 |
| 电热蒸馏水器 | DZ-5 | 780 | 5L/小时 |
| 不锈钢灭菌器 | YX-280A | 920 | 容积：18L |
| 数显水浴锅 | HHS-21-4 | 960 | 双列四孔，数显 |
| 超净工作台 | SW-CJ-1FD | 5900 | 单人单面垂直风 |

地址：杭州市望江路69号宋都大厦8楼   邮编：310002

电话：0571-86062776 86056609 86059660       传真：0571-86062776 86059660

Email：hztopyq@163.com